#### KONTROLLPLAN FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER INOM VVS.

Moduler.

- Egenkontroller upprättas enligt nedan:

- Avlopp

- Vatten i golv

- Vatten i vägg

- Golvvärme

- Montering fördelarskåp

- Montering porslin, Armaturer

- Montering köksblandare, Brandslang

- Montering av Radiatorer

- Sprinkler

- Provtryckning Golvvärme

- Provtryckning fördelare

- Provtryckning Sprinkler

- Mottagningsprotokoll

Byggplats

- Egenkontroller upprättas enligt nedan:

- Sammanställning över egenkontroll (separat lista)

- Dockning schakt

- Dockning i fördelarskåp

- Dockning sprinkler

- Provtryckningsprotokoll

- Översyn

Projektering

- Egenkontroller upprättas enligt nedan:

- Checklista enligt Sammanställning över egenkontroll

- Se PICON separat dokumentation

Dokumentation

- Underlag till VS pärmar upprättas med följande text:

- Adresslista

- Orientering

- Teknisk beskrivning

- Relationsritningar

- Skötselanvisningar lägenheter

- Skötselanvisningar övrigt

- Leveransbestämmelser

- Protokoll, intyg, godkännande

Håkan Sandberg

VD